110kV互感器现场校验配置方案

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 技术指标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互感器校验仪 | TLHG-3303 | 2.0级 | 1台 |  |
| 2 | 电流互感器负荷箱 | TLHG-3310 | 5A | 1台 |  |
| 3 | 电压互感器负荷箱 | TLHG-3313 | 100V、100/ √3V | 1台 |  |
| 4 | 升流器 | SL-4 | 2000A | 1台 |  |
| 5 | 精密电流互感器 | TLHG-3311 | 5-2000A/5A ,0.05S级 | 1台 |  |
| 6 | 自升压精密电流互感器 | TLHG-3311 | 10KV,0.05级 | 1台 |  |
| 7 | 自升压精密电压互感器 | TLHG-3312 | 35KV，0.05级 | 1台 |  |
| 8 | 标准电压互感器 | TLHG-3312 | 一次110/√3K | 1台 | 二次100/√3V，0.05级 |
| 9 | CVT升压装置 | TLHG-605 |  | 1套 | 做电容式用 |
| 10 | 试验变压器 | YD-Jz-5/100 | 5KVA,100KV,油式 | 1台 | 做电磁式用 |
| 11 | 双调压器控制箱 | XC-5 | 5KVA | 1台 |  |
| 12 | 大电流导线 |  | 2000A*3m*1根 1000A*3m*2根 500A*3m*2根 250A*3m*2根 100A*3m*2根 |  |  |
| 13 | 二次电流电压线 |  |  | 1套 |  |
| 14 | 互感器校验软件 |  |  | 1套 |  |