2018年五级承修类所需工器具设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 运输工具 |  |  |  |
| 1 | 电力工程车 | 辆 | 1 | 5座 |
| 二 | 线路维修施工设备 |  |  |  |
| 1 | 卡线器 | 只 | 6 |  |
| 2 | 紧线器 | 把 | 10 | 10～15kN |
| 3 | 起重滑车 | 只 | 6 | 20～50kN |
| 4 | 放线滑车 | 只 | 20 |  |
| 5 | 手扶绞磨机 | 台 | 1 | 50kN |
| 三 | 压接、焊接和切割设备 |  |  |  |
| 1 | 导线压接机 | 台 | 1 | 600kN |
| 2 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 160kN |
| 3 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 600kN |
| 4 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 90－200mm2 |
| 5 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 16－90mm2 |
| 6 | 电焊机 | 台 | 1 | ≤400A |
| 7 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50－125mm, 厚度5－12mm |
| 五 | 测量、试验及动力设备 |  |  |  |
| 1 | 经纬仪 | 台 | 1 |  |
| 2 | 激光测距仪 | 台 | 1 |  |
| 3 | 游标卡尺 | 把 | 1 |  |
| 4 | 接地电阻测量仪 | 台 | 1 |  |
| 5 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 |  |
| 6 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 1 |  |
| 7 | 发电机 | 台 | 1 | 3kW |

单位：武汉天立华高电气设备有限公司
电话：027-86385231  86385331
地址：武汉东湖风景区先锋工业园天立大厦二栋
传真：027-86385331
网址：www.whtlhgdq.com
E-mail：whtlhgdq@163.com